Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

| Lp. | NAZWA - OPIS ROBÓT |
| --- | --- |
| 1 | Malowanie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Stachlewie Prace obejmują: - zabezpieczenie urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i nawiewowych, - zabezpieczenie tablic do koszykówki, - naprawa miejscowa ścian, - gruntowanie i malowanie ścian, - demontaż bramek piłkarskich, drabinek gimnastycznych, osłon grzejników na sali i pod oknami - montaż w/w wyposażenia po zakończeniu robót - wymiana kratek wentylacyjnych (20 x 25 cm) - 12 szt. - mycie okien i parapetów po robotach malarskich - usunięcie odpadów powstałych podczas remontu |